| Република Србија Општина Крупањ Општинска управа Одсек за инспекцијске послове ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА Крупањ | Контролна листа КЛ-011-01/03 Сагласност – 10.07.2019. године |
| --- | --- |
|  | НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ Безбедност зграде – стање инсталација зграде Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, бр. 54/17) |

Датум: _____._____. 20_____. године

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОЗГРАДИ

НАМЕНА ЗГРАДЕ (заокружити одговарајући број)

- Стамбеназграда– намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана

- Пословна зграда– намењена за обављање делатности и користи се за ту намену, а састоји се од једног или више пословних простора

- Стамбено-пословна зграда – састоји се од најмање једног стана и једног пословног простора

- Породична кућа – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана

- Зграда јавне намене – намењена за јавно коришћење и може бити зграда јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (зграда за потребе државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, итд.), као и зграде јавне намене које могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, зграде за образовање, зграде за спорт и рекреацију, зграде културе, саобраћајни терминали, поште и друге зграде)

ЗГРАДА – из којих се посебних делова зграда састоји (заокружити одговарајући број и уписати њихов број)

- Стан – број посебних делова зграде ___________________________________________

- Пословни простор – број посебних делова зграде _______________________________

- Гаража – број посебних делова зграде _________________________________________

- Гаражно место или гаражни бокс – број посебних делова зграде __________________

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕЗГРАДЕ (уписати): __________________________________________

СПРАТНОСТ ЗГРАДЕ(уписати): _________________________________________________

ЛОКАЦИЈАЗГРАДЕ(уписати):

- Улица и број: _____________________________________________________________

- Катастрска парцела (бр. и КО): ______________________________________________

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ВРШИ (заокружити одговарајући број и уписати – име и презиме за физичко лице или пословно име за правно лице)

- Власник зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Власници посебних делова зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Стамбена заједница – домаће лице

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Професионални управник

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

КОНТАКТ ОСОБЕ која врши управљање зградом (уписати):

- Телефон: _________________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________________

РЕШЕЊЕ О УПИСУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – за стамбене и стамбено-пословне зграде (уписати)

- Број решења: _____________________________________________________________

- Датум доношења решења: __________________________________________________

| СТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЗГРАДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Зграда нема видна оштећења водоводне инсталације** | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 1 – да или не, да ли је извршена провера стања водоводне мреже **, у временском интервалу од 3-4 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења канализационе инсталације** | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 3 – да или не, да ли је извршена провера стања канализационе мреже**, у временском интервалу од 3-4 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењаелектроинсталација, као и степенишне, нужне и помоћне расвете** | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 5 – да или не, да ли је извршена провера стања електроинсталација зграде и степенишне, нужне и помоћне расвете**, у временском интервалу од 3-5 година | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењаелектроинсталација интерфона (од уређаја на улазу до уређаја у посебном делу) | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 7 – да или не, да ли је извршена провера стања електроинсталација интерфона (од уређаја на улазу до уређаја у посебном делу), у временском интервалу од 1-2 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењаинсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде** | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 9 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде**, у временском интервалу од 2-3 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењаинсталација гаса (вертикалне и хоризонталне)** | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 11 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација гаса (вертикалне и хоризонталне)**, у временском интервалу од 3-4 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењаинсталација и уређаја за централно загревање воде** | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација и уређаја за централно загревање воде**, у временском интервалу од 3-4 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењагромобранске инсталације (хоризонталне и вертикалне укључијући и уземљивач) | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 15 – да или не, да ли је извршена провера стања громобранске инсталације (хоризонталне и вертикалне укључијући и уземљивач), у временском интервалу од 2-3 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењаинсталација кабловских и антенских система (од разводника на улазу у зграду до разводника на улазу у посебни део) | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 17 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација кабловских и антенских система (од разводника на улазу у зграду до разводника на улазу у посебни део), у временском интервалу од 1-2 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећењателефонске инсталације и уређаја (од дистрибутивног ормарића до прве утичнице у посебном делу) | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 19 – да или не, да ли је извршена провера стања телефонске инсталације и уређаји (од дистрибутивног ормарића до прве утичнице у посебном делу), у временском интервалу од 2-3 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења инсталација видео надзора објекта | Да - 10 Не - 0 Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 21 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација видео надзора објекта, у временском интервалу од 2-3 године | Да - 10 Не - 0 Дел. - 5 |

| УКУПАН БРОЈ БОДОВА |  |
| --- | --- |

| Редни број | ПРОЦЕНА СТЕПЕНА РИЗИКА | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
|  | Незнатан | 100 - 91 |
|  | Низак | 90 - 81 |
|  | Средњи | 80 - 61 |
|  | Висок | 60 - 51 |
|  | Критичан | 50 и мање |

| КОНТРОЛНА ЛИСТА – укупан број бодова за одговор ''да'' | 220 | 100% |
| --- | --- | --- |
| УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' |  |  |
| УТВРЂЕН СТЕПЕН РИЗИКА |  |  |

| Мишљење и напомене |  |
| --- | --- |

НАПОМЕНА:

Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.).

* Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради  као целини у складу са Законом.

** Делови инсталација и мреже уколико не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу Закона и прописа који ближе уређују област пружања услуга према одговарајућим инсталацијама и мрежама.

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ ___________________________________________ | М.П. | ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ____________________________________________ |
| --- | --- | --- |